## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Výkaz výměr | [12 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Školka Kbely | [10 empty] | STA
O: | [12 empty] | OBJ
R: | [12 empty] | ROZ
C: | [12 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  | 28.61 |  |  | DIL
1 | 132202909R00 | Příplatek za lepivost - rýhy v hor.3 | m3 | 1.45 |  | 0 |  |  | 0.489 | 0.71 |  |  | POL1_0
2 | 139600912RA0 | Ruční výkop v hornině 3 | m3 | 1.45 |  | 0 |  |  | 4.792 | 6.95 |  |  | POL2_0
3 | 175200090RA0 | Obsyp objektu prohozenou zeminou vč. zhutnění | m3 | 0.55 |  | 0 |  |  | 3.266 | 1.8 |  |  | POL2_0
4 | 162100019RA0 | Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 1.45 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
5 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2m | m2 | 5.2 |  | 0 |  |  | 0.479 | 2.49 |  |  | POL1_0
6 | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 5.2 |  | 0 |  |  | 0.327 | 1.7 |  |  | POL1_0
7 | 073873117R00 | Osazování zábradlí ocelových s 2x dřev. madlem | m | 2.6 |  | 0 |  |  | 5.755 | 14.96 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.47 |  |  | DIL
8 | 273310010RA0 | Základová deska z betonu prostého, C 8/10 | m3 | 0.6 |  | 0 |  |  | 2.4538 | 1.47 |  |  | POL2_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | 319.5 |  |  | DIL
9 | 342270940RA0 | Přizdívka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm | m2 | 7.5 |  | 0 |  |  | 0.55802 | 4.19 |  |  | POL2_0
10 | 342270942RAA | Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm, tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550 | m2 | 25.6 |  | 0 |  |  | 0.5893 | 15.09 |  |  | POL2_0
11 | 342270744RA0 | Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm | m2 | 7.3 |  | 0 |  |  | 0.64478 | 4.71 |  |  | POL2_0
12 | 311270640RA0 | Příčka z tvárnic Ytong hladkých, tloušťka 20 cm | m2 | 10.7 |  | 0 |  |  | 3.5556 | 38.04 |  |  | POL2_0
13 | 311270847RAA | Příčka z tvárnic Ytong hladkých, tloušťka 25 cm | m2 | 3.3 |  | 0 |  |  | 3.5556 | 11.73 |  |  | POL2_0
14 | 311270942RA0 | Příčka z tvárnic Ytong hladkých, tloušťka 35 cm, (20+15cm) | m3 | 6.2 |  | 0 |  |  | 3.5556 | 22.04 |  |  | POL2_0
15 | 311270949RAA | Příčka z tvárnic Ytong hladkých, tloušťka 40 cm, (20+20cm) | m3 | 3.3 |  | 0 |  |  | 3.1633 | 10.44 |  |  | POL2_0
16 | 311238930R00 | Zdivo z cihel POROTHERM, P+D tl. 200 mm | m2 | 13.2 |  | 0 |  |  | 0.7172 | 9.47 |  |  | POL1_0
17 | 342248914RA0 | Zdivo z cihel POROTHERM, P+D tl.150 mm | m2 | 16.3 |  | 0 |  |  | 0.73753 | 12.02 |  |  | POL2_0
18 | 311231911RA0 | Zdivo z cihel plných, tloušťka 150 mm | m2 | 1.7 |  | 0 |  |  | 0.78254 | 1.33 |  |  | POL2_0
19 | 311310054RA0 | Zdi nadzákladové z betonu tl. 50 cm | m2 | 1.45 |  | 0 |  |  | 3.0759 | 4.46 |  |  | POL2_0
20 | 317941735RA0 | Překlad ocel. z I č. 240, dl.7,0 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | 35.9784 | 35.98 |  |  | POL2_0
21 | 317941213RA0 | Překlad ocel. IPE č. 140, dl.1,5 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | 5.8193 | 5.82 |  |  | POL2_0
22 | 13356170R | Ocel pásová jakost 11373 150x4,0 mm | m | 8.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
23 | 317121031RT3 | Překlad z tvarovek Ytong NEP 10, dl.1250, U profil 600 x 250 x 375 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.206 | 0.82 |  |  | POL1_0
24 | 317141031R00 | Překlad z tvarovek Ytong, NEP 15, dl. 1250 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.33 | 0.33 |  |  | POL1_0
25 | 342012221RT1 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť. 12,5mm, izolace tloušťky 50 mm | m2 | 19.3 |  | 0 |  |  | 0.99 | 19.11 |  |  | POL1_0
26 | 342012223R00 | Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm | m2 | 3.4 |  | 0 |  |  | 0.99 | 3.37 |  |  | POL1_0
27 | 342013323RT1 | Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm, izolace tloušťky 100 mm | m2 | 9 |  | 0 |  |  | 1.287 | 11.58 |  |  | POL1_0
28 | 342013323RT2 | Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm, izolace tloušťky 100 mm, EI 60 | m2 | 31.4 |  | 0 |  |  | 1.287 | 40.41 |  |  | POL1_0
29 | 342013323RT1 | Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť. 12,5mm, izolace tloušťky 100 mm, imregnovaná | m2 | 10.6 |  | 0 |  |  | 1.287 | 13.64 |  |  | POL1_0
30 | 342016523R00 | Příčka SDK tl.200mm,2x ocel.kce,1xoplášť. 12,5, minerál. izolace 150 mm | m2 | 6.7 |  | 0 |  |  | 1.68 | 11.26 |  |  | POL1_0
31 | 342016623R00 | Příčka SDK tl.200mm,1x ocel.kce,1xoplášť. 12,5, minerál. izolace 150 mm, impregnovaná | m2 | 16.5 |  | 0 |  |  | 1.68 | 27.72 |  |  | POL1_0
32 | 347012191R00 | Předstěna SDK, tl.225mm, RB 12,5 mm, minerální izolace 200 mm | m2 | 19.2 |  | 0 |  |  | 0.83 | 15.94 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | 414.17 |  |  | DIL
33 | 430320040RAD | Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30, křivočaré schodiště, bednění, výztuž 120 kg/m3 | m3 | 3.226 |  | 0 |  |  | 63.3411 | 204.34 |  |  | POL2_0
34 | 447112132RT2 | Podkroví, podhled a obklad šikmých stěn Rigiton | m2 | 127 |  | 0 |  |  | 1.202 | 152.65 |  |  | POL1_0
35 | 416020121R00 | Podhledy SDK RBI impregnovaný, kovová kce., tl. 12,5 | m2 | 11 |  | 0 |  |  | 1.1 | 12.1 |  |  | POL1_0
36 | 416020113R00 | Podhledy SDK, kovová kce. 1x deska 12,5 mm | m2 | 49 |  | 0 |  |  | 0.92 | 45.08 |  |  | POL1_0
37 | 63150889R | Akustická izolace ISOVER PIANO TWIN 8/4 50 mm | m2 | 123 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 631551156R | Tepelná izolace AIRROCK LD 160 mm | m2 | 198 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 67352326R | Fólie JUTAFOL N 140 parozábrana | m2 | 220 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
| 465511327R00 | Dlažba z kamene suchá s vyk.,výplň spár kam. 30 cm, před vchodem do areálu | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | 0.969 | 1.45
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  | 140.16 |  |  | DIL
40 | 612472181R00 | Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi | m2 | 66.4 |  | 0 |  |  | 0.7467 | 49.58 |  |  | POL1_0
41 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a tmelu | m2 | 136.8 |  | 0 |  |  | 0.362 | 49.52 |  |  | POL1_0
42 | 614471413R00 | Úprava vnitřních stěn (perlinka) štukem | m2 | 136.8 |  | 0 |  |  | 0.25 | 34.2 |  |  | POL1_0
43 | 610991004R00 | Začišťovací okenní a rohová lišta pro omítku | m | 56 |  | 0 |  |  | 0.05 | 2.8 |  |  | POL1_0
44 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 52 |  | 0 |  |  | 0.078 | 4.06 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
45 | 630909010RA0 | Vybourání stávajících vrstev podlah | m3 | 0.7 |  | 0 |  |  | 1.2551 | 0.88 |  |  | POL2_0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  |  |  | 77.96
46 | 900100001RAA | vrátka v rámu + pletivo do stávajícího oplocení | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 77.9609 | 77.96
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.47 |  |  | DIL
47 | 941955091R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 42 |  | 0 |  |  | 0.177 | 7.43 |  |  | POL1_0
48 | 941949857R00 | Demontáž lešení lehk. pomocného | m2 | 42 |  | 0 |  |  | 0.12 | 5.04 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  |  | 70.97 |  |  | DIL
49 | 954111102R00 | SDK obklad opláštění překladu Rigips Modré ticho | m | 8.1 |  | 0 |  |  | 1.7 | 13.77 |  |  | POL1_0
50 | 952901110R00 | Čištění, úklid ploch místností | m2 | 440 |  | 0 |  |  | 0.13 | 57.2 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.33 |  |  | DIL
51 | 968071926R00 | Vyvěšení, zavěšení křídel dveří do 2 m2 | kus | 14 |  | 0 |  |  | 0.14 | 1.96 |  |  | POL1_0
52 | 968091012R00 | Bourání zděných parapetů z cihel | m3 | 2.6 |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.44 |  |  | POL1_0
53 | 968083901R00 | Vybourání oken do 1 m2 | m2 | 2 |  | 0 |  |  | 0.52 | 1.04 |  |  | POL1_0
54 | 968083092R00 | Vybourání oken do 2 m2 | m2 | 2 |  | 0 |  |  | 0.521 | 1.04 |  |  | POL1_0
55 | 968083019R00 | Vybourání dveří pl. do 2 m2, stěna 100 mm | m2 | 9 |  | 0 |  |  | 0.536 | 4.82 |  |  | POL1_0
56 | 968089021R00 | Vybourání dveří plných pl. do 2 m2, stěna 150 mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  | 0.481 | 0.96 |  |  | POL1_0
57 | 968083922R00 | Vybourání plných dveří pl. do 2 m2, stěna 200 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | 0.498 | 0.5 |  |  | POL1_0
58 | 968083097R00 | Vybourání dveří plných pl. nad 2 m2, | m2 | 1 |  | 0 |  |  | 0.481 | 0.48 |  |  | POL1_0
59 | 968083029R00 | Vybourání prosklených dveří pl.nad 2 m2, atyp. | m2 | 1 |  | 0 |  |  | 0.498 | 0.5 |  |  | POL1_0
60 | 962039133R00 | Bourání příček YTONG nebo cihelného , postup viz. statika | m3 | 11.9 |  | 0 |  |  | 0.258 | 3.07 |  |  | POL1_0
61 | 976074931R00 | Vybourání kotevních želez zeď cihelná MC | kus | 20 |  | 0 |  |  | 0.423 | 8.46 |  |  | POL1_0
62 | 073873291R00 | Zřízení prostupu pro VZT - obvodová stěna | kus | 2 |  | 0 |  |  | 3.029 | 6.06 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  | 95.49 |  |  | DIL
63 | 972059411R00 | Vybourání otvorů stropy žlb. nad 1 m2 | m3 | 1.1 |  | 0 |  |  | 21.303 | 23.43 |  |  | POL1_0
64 | 972055941R00 | Vybourání otvorů v bet. desce 100x300x20 cm | m3 | 0.6 |  | 0 |  |  | 0.586 | 0.35 |  |  | POL1_0
65 | 978011199R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných do 100% | m2 | 25 |  | 0 |  |  | 0.33 | 8.25 |  |  | POL1_0
66 | 976079111R00 | Vybourání zábradlí a madel | m | 7 |  | 0 |  |  | 0.55 | 3.85 |  |  | POL1_0
67 | 979011291R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 6.4623 |  | 0 |  |  | 2.009 | 12.98 |  |  | POL1_0
68 | 979081911R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 14.3898 |  | 0 |  |  | 0.49 | 7.05 |  |  | POL1_0
69 | 979081129R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 115.1187 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
70 | 979082911R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 14.3898 |  | 0 |  |  | 0.942 | 13.56 |  |  | POL1_0
71 | 979990907R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 14.3898 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | 973042369R00 | Vysekání kapes pro překlad I 240 | kus | 2 |  | 0 |  |  | 4.003 | 8.01 |  |  | POL1_0
73 | 973042269R00 | Vysekání kapes ve stěně 15 x 17 cm | kus | 6 |  | 0 |  |  | 3.002 | 18.01 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | 140.74 |  |  | DIL
74 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 74.3889 |  | 0 |  |  | 1.892 | 140.74 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.74 |  |  | DIL
75 | 713111121RU1 | Izolace tepelná Rockwool Rockton tl. 40mm | m2 | 8.1 |  | 0 |  |  | 0.462 | 3.74 |  |  | POL1_0
Díl: | 714 | Izol akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  |  |  | 21.18 |  |  | DIL
76 | 714181021R00 | Akustická podložka Tarkett Elafono 2 mm | m2 | 132.4 |  | 0 |  |  | 0.16 | 21.18 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  | 56.2
77 | 721154208R00 | Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 | m | 6 |  | 0 |  |  | 0.5 | 3
78 | 721154209R00 | Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 | m | 8 |  | 0 |  |  | 0.52083 | 4.17
79 | 721178101R00 | Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 32 x 2,0 | m | 25 |  | 0 |  |  | 0.225 | 5.63
80 | 721178102R00 | Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 40 x 2,0 | m | 6 |  | 0 |  |  | 0.225 | 1.35
81 | 721178103R00 | Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 50 x 2,0 | m | 8 |  | 0 |  |  | 0.225 | 1.8
82 | 721178106R00 | Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 110 x 3,6 | m | 31 |  | 0 |  |  | 1.1733 | 36.37
83 | 721273200RT3 | přivětrávací hlavice HL900 | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.333 | 0.67
84 | 72127320001 | přivětrávací hlavice HL904 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.333 | 0.33
85 | 72101 | upevňovací a závěsné prvky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0.333 | 0.33
86 | 55162500.AR | HL138 uzávěrka zápachová | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
87 | 55101 | mřížka 150x150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
88 | 55101 | mřížka 100x100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
89 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.15 |  | 0 |  |  | 1.47 | 0.22
90 | 721120128_01 | Potrubí litinové hrdlové těsněné LKD DN 150 | m | 2 |  | 0 |  |  | 0.775 | 1.55
91 | 72102 | stavební přípomoce vnitřní kanalizace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0.775 | 0.78
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  | 120.48
92 | 55162533R_01 | větrací hlavice DN110 | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
93 | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0.05 | 0.05
94 | 722100001RA0 | Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 25 | m | 12 |  | 0 |  |  | 1.1101 | 13.32
95 | 722100001_00 | Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 20 | m | 2 |  | 0 |  |  | 1.1101 | 2.22
96 | 722100002_01 | Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN32 | m | 12 |  | 0 |  |  | 1.1363 | 13.64
97 | 722300011_01 | Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm, 20x3,4 včetně závěsú a kotev | m | 31 |  | 0 |  |  | 0.7402 | 22.95
98 | 722300011_02 | Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm, 25x4,2 včetně závěsú a kotev | m | 10 |  | 0 |  |  | 0.7402 | 7.4
99 | 722300011_03 | Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm, 32x5,4 včetně závěsú a kotev | m | 50 |  | 0 |  |  | 0.7402 | 37.01
100 | 722300011_04 | Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm, 42x6,7 včetně závěsú a kotev | m | 22 |  | 0 |  |  | 0.7402 | 16.28
101 | 722300011_05 | Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm, 50x8,3 včetně závěsú a kotev | m | 2 |  | 0 |  |  | 0.7402 | 1.48
102 | 722290234_00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0.062 | 0.06
103 | 72201 | plechová klipová lišta pro zavěšená potrubí 20 | m | 20 |  | 0 |  |  | 0.062 | 1.24
104 | 72202 | plechová klipová lišta pro zavěšená potrubí 32 | m | 28 |  | 0 |  |  | 0.062 | 1.74
105 | 72203 | plechová klipová lišta pro zavěšená potrubí 40 | m | 13 |  | 0 |  |  | 0.062 | 0.81
106 | 28697400R_01 | Hydrant s tvarově stálou hadicí DN19- 30m, s plech, ovou skříní | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
107 | 55102022R | Ventil směšovací termostatický Delabie Premix90 | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
108 | 551200061R_01 | Ventil rohový Shell | kus | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0
109 | 55101 | upevňovací prvky pro vnitřní vodovod | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
110 | 55110402R | Ventil výtokový odvodňovací K-270M DN 8, pračka, myčka | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
111 | 55102 | zpětný ventil DN15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
112 | 28651031_01 | Ventil kulový bez vypouštění včetně ozn., a štítku DN15 | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
113 | 28651031_02 | Ventil kulový bez vypouštění včetně ozn., a štítku DN25 | kus | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0
114 | 28651031_03 | Ventil kulový bez vypouštění včetně ozn., a štítku DN32 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
115 | 28651031_04 | Ventil kulový bez vypouštění včetně ozn., a štítku DN50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
116 | 28651031_05 | Ventil kulový s vypouštěním včetně ozn., a štítku DN15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
117 | 28651031_06 | Ventil kulový s vypouštěním včetně ozn., a štítku DN25 | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
118 | 283771028R | Izolace potrubí Mirelon PRO 20x20 mm šedočerná | m | 22 |  | 0 |  |  | 0 | 0
119 | 283771166R | Izolace potrubí Mirelon PRO 50x13 mm šedočerná | m | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
120 | 283771029R | Izolace potrubí Mirelon PRO 20x32 mm šedočerná | m | 35 |  | 0 |  |  | 0 | 0
121 | 283771029R_01 | Izolace potrubí Mirelon PRO 20x42 mm šedočerná | m | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0
122 | 283771002R | Izolace potrubí Mirelon PRO 13x20 mm šedočerná | m | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0
123 | 2837711523R | Izolace potrubí Mirelon PRO 40x13 mm šedočerná | m | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0
124 | 283771127R | Izolace potrubí Mirelon PRO 32x13 mm šedočerná | m | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0
125 | 283771009R_01 | Izolace potrubí Mirelon PRO 13x25 mm šedočerná | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0
126 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.97 |  | 0 |  |  | 1.327 | 1.29
127 | 722_01 | stavební řípomoce vnitřní vodovod | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0.9855 | 0.99
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
128 | 725110891R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 2 |  | 0
129 | 725210829R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0
130 | 725240891R00 | Demontáž sprchy bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0
131 | 725122896R00 | Demontáž pisoárů nebo pisoár. stání | soubor | 2 |  | 0
132 | 722200090RA0 | Demontáž potrubí ocelového do DN 50 | m | 25 |  | 0
133 | 429172312R | Klimatizace bez venk.jednotky typ 9000HP | kus | 2 |  | 0
134 | 429172323R | Klimatizace splitová IVAR.X ECO 2413 | kus | 1 |  | 0
135 | 55147012R | Splachovač pisoáru SLP 04KB do Kombifixu Geb, bateriové napájení | kus | 1 |  | 0
136 | 55147017R | Splachovač WC SLW 02GT pro splach nádrž Geberit, tlačítko TANGO | kus | 11 |  | 0
137 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | 0.37 | 1.85
138 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.5 |  | 0 |  |  | 1.517 | 0.76
139 | 725860181R00 | Sifon pračkový HL404.1, D 40/50 mm nerezový | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.246 | 0.49
140 | WC.01 | Klozet závěsný dětský 7-07 Duofix special sada, Kind+tlačítko+nádrž | soubor | 3 |  | 0 |  |  | 0.973 | 2.92
141 | WC.01a | wc sedátko Kolo nova Pro Junior červené | soubor | 3 |  | 0 |  |  | 0.973 | 2.92
142 | 725845111RT2 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, nadstandardní | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.587 | 0.59 |  |  | DIL
143 | 72503 | sprchový termostatický sloup (hlavová sprcha, , ruční sprcha, nadstandardní JIKA | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.587 | 0.59 |  |  | POL1_0
144 | 725014131RT1 | Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 4 |  | 0 |  |  | 0.973 | 3.89 |  |  | POL1_0
145 | 55147017R | Splachovač WC SLW 02GT pro splach nádrž Geberit, tlačítko TANGO | kus | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
146 | 55101 | podpěry pro Geberit | kus | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
147 | 725100002_01 | Dřez, baterie, zápachová uzávěrka, IKEA BOHOLMEN | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2.1563 | 2.16 |  |  | POL2_0
148 | 72582312101 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, jika mio 311711 | kus | 10 |  | 0 |  |  | 0.485 | 4.85 |  |  | POL3_0
149 | 725860190RT1 | Sifon pro sprchovou vaničku snížený chrom plast, 90 chrom č. 8100034 JIKA | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.246 | 0.25 |  |  | POL3_0
150 | 72501 | umývadlový Click clack | kus | 10 |  | 0 |  |  | 0.246 | 2.46
151 | 725_02 | Baterie pro výlevku nástěnná OLYMP 351617 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.587 | 0.59
152 | 725860165_01 | Zápachová uzávěrka HL138 | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.246 | 0.49
153 | 725319201R00 | Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.992 | 0.99
154 | 725017180R00 | Umyvadlo na šrouby MIO 50 x 42 cm, bílé | soubor | 5 |  | 0 |  |  | 1.189 | 5.95
155 | 725249102_00 | D+M sprchové vaničky Jika PADANA 900x900 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2.6 | 2.6
156 | 725014121RT1 | Klozet závěsný CUBITO, hlub. splach., bílý, včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.973 | 0.97
157 | 725017182R00 | Umyvadlo na šrouby MIO 60 x 47 cm, bílé | soubor | 4 |  | 0 |  |  | 1.189 | 4.76
158 | 725017122R00 | Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 1.189 | 1.19 |  |  | POL3_0
159 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410 | kus | 10 |  | 0 |  |  | 0.246 | 2.46
160 | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.258 | 0.26
161 | 725019101R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 1.25 | 1.25
162 | 72505 | instalační sada k výlevce | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 1.25 | 1.25
163 | 72506 | gumová vložka k výlevce | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  | POL3_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.67
164 | 732421413R00 | Čerpadlo oběhové Wilo 4,5W/230V | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0.634 | 0.63
165 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.0088 |  | 0 |  |  | 4.043 | 0.04
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  | 28.47
166 | 733190219R00 | Tlaková zkouška plynotěsnosti potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0.032 | 0.03
167 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 45 |  | 0 |  |  | 0.29738 | 13.38
168 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 45 |  | 0 |  |  | 0.30738 | 13.83
169 | 733163103_01 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm, stoupací potrubí | m | 4 |  | 0 |  |  | 0.30738 | 1.23
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  | 36.4
170 | 735157261R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 500 | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.848 | 3.39
171 | 735157670R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1600 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 1.127 | 1.13
172 | 735157666R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1000 | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.953 | 2.86
173 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.21 |  | 0 |  |  | 3.075 | 0.65
174 | 735159110R00 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | 0.868 | 6.08
175 | 735159111R00 | Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.868 | 0.87
176 | 735158210R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.335 | 1.34
177 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.617 | 1.85
178 | 73501 | posun radiátorů v přízemí včetně úpravy potrubí | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.617 | 1.85
179 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0.031 | 0.03
180 | 73502 | Vypuštění vody z otopného systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0.031 | 0.03
181 | 73503 | Tlaková zkouška topení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0.116 | 0.12
182 | 722181211RT5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 60 |  | 0 |  |  | 0.135 | 8.1
183 | 722181211RT5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 60 |  | 0 |  |  | 0.135 | 8.1
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
184 | 764369330R00 | Otvor pro střešní okno 780/1400 | kus | 10 |  | 0
185 | 764362920R00 | Otvor pro střešní okno 780/980 | kus | 5 |  | 0
186 | 764362239R00 | Otvor pro VZT stropní konstrukcí | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | 66.7 |  |  | DIL
187 | 764362490R00 | Otvor pro VZT střešní konstrukcí | kus | 3 |  | 0 |  |  | 3.309 | 33.09 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  | 2.69 | 13.45 |  |  | POL1_0
188 | 764449220R00 | Klempířské přípomoce a začištění oplechování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 2.722 | 10.89 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  | 3.09 | 9.27 |  |  | POL1_0
189 | 766900910RAB | Demontáž kuchyňské linky | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | 0.67 |  |  | DIL
190 | 766900920RAB | Demontáž šatní skříně dl. 4,5m, z palubek | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0.672 | 0.67 |  |  | POL1_0
191 | 766660110RA0 | Dveře protipožární EW 30C, 700/1970, tl. stěny 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 96.3 |  |  | DIL
192 | 61160102R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 700x1970, bílé, vč. kování, tl. stěny 200 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | 0.48886 | 0.49 |  |  | POL2_0
193 | 61160103R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 800x1970, bílé, včetně kování, tl. stěny 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.55886 | 0.56 |  |  | POL2_0
194 | 611601206R | Dveře vnitřní KLASIK plné 1kř. 800x1970 mm, s otevíracím nadsvětlíkem, tl.stěny 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 3.5105 | 3.51 |  |  | POL2_0
195 | 61160105R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 800x1970, bílé, tl. stěny 200 mm, včetně kování | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
196 | 766660110RAB | Dveře protipožární EI 30 C, šířky 800 mm, včetně kování, tl.stěny 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
197 | 766660112RA0 | Dveře protipožární EI 30 C, šířky 800 mm, včetně kování, tl. stěny 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
198 | 766660112RAB | Dveře protipožární EI 30 C, 800 mm, včetně kování, tl. stěny 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
199 | 61173852R | Dveře vstupní, vchodové 800x1970 mm, s otev. nadsvětlíkem, včetně zárubně a zámku | kus | 2 |  | 0 |  |  | 3.5178 | 3.52 |  |  | POL2_0
200 | 61173857R | Dveřní obložky 800/1970 mm, tl. stěny 200 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | 3.6505 | 7.3 |  |  | POL2_0
201 | 61143031R | Okno plastové jednodílné 1200 x 700 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 3.6578 | 3.66 |  |  | POL2_0
202 | 61110338R | Francouzké okno (dveře), 900x2550 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
203 | 6114022006R | Okno střešní GPU 0060 M08 š. 78 x v. 140 cm Velux, výklopně-kyvné, celodřevěné, bezúdržbové, s hliníkovým oplechováním | kus | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
204 | 6114022004R | Okno střešní GPU 0060 M04 š. 78 x v. 98 cm Velux, výklopně-kyvné, celodřevěné, bezúdržbové, s hliníkovým oplechováním | kus | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
205 | 61140299.AR | Lemování okna Velux EDS 0000 M08 78x140 cm | kus | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
206 | 61140297.AR | Lemování okna Velux EDS 0000 M04 78x 98 cm | kus | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
207 | 766620010RA0 | Montáž oken střešních, Velux | kus | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
208 | 766620920RA0 | Montáž oken jednoduchých do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
209 | 766620730RA0 | Montáž oken (Francouzké okno), do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
210 | 766660092RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm | kus | 5 |  | 0 |  |  | 0.88187 | 13.23 |  |  | POL2_0
211 | 766660098RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.88187 | 0.88 |  |  | POL2_0
212 | 766660944RA0 | Montáž dveří protipožárních, 700/1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.88187 | 0.88 |  |  | POL2_0
213 | 766660834RA0 | Montáž dveří protipožárních, zárubně šířky 80 cm | kus | 4 |  | 0 |  |  | 2.0434 | 10.22 |  |  | POL2_0
214 | 766660784RA0 | Montáž dveří s nadsvětlíkem, 800/1970 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | 2.0439 | 8.18 |  |  | POL2_0
215 | 61140568R | Roleta VELUX FHL U04/804 Standard, 780x980 | kus | 5 |  | 0 |  |  | 5.1724 | 5.17 |  |  | POL2_0
216 | 61140569R | Roleta VELUX FHL U10/810 Standard, 780x1400 | kus | 10 |  | 0 |  |  | 5.0599 | 20.24 |  |  | POL2_0
217 | 766211500R00 | Montáž madel atyp.průběžných z 1 kusu, š. do 15 cm | m | 31.6 |  | 0 |  |  | 5.1724 | 15.52 |  |  | POL2_0
218 | 766411131R00 | Dřevěný obklad nového schodiště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
219 | 61581620R | Úprava prac. desky kuchyňské linky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
220 | 76601 | samozavírač požárních dveří | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.27 | 1.62 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 1.323 | 1.32 |  |  | POL1_0
221 | 767586221RV3 | Podhled minerální Armstrong, hrana SL2, lamely Perla, tl. 17 mm | m2 | 65.3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  |  |  | 35.65 |  |  | DIL
222 | 771100910RA0 | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. | m2 | 54.5 |  | 0 |  |  | 0.546 | 35.65 |  |  | POL1_0
223 | 771570912RAB | Položení dlaždic keramických do tmele, do tmele | m2 | 54.5 |  | 0 |  |  |  | 193.96 |  |  | DIL
224 | 771990910RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby | m2 | 65.45 |  | 0 |  |  | 0.3115 | 16.98 |  |  | POL2_0
225 | 771570714RA0 | Dlažba Rako Color TWO GAA 1K127 modrá | m2 | 11 |  | 0 |  |  | 1.2617 | 68.76 |  |  | POL2_0
226 | 771570010RA0 | Dlažba Rako Color TWO GAA 1K110 šedá | m2 | 26.4 |  | 0 |  |  | 0.44003 | 28.8 |  |  | POL2_0
227 | 771570010RAB | Dlažba Rako Color TWO GAA 1K464 limetka, do tmele | m2 | 22.6 |  | 0 |  |  | 1.3296 | 14.63 |  |  | POL2_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  | 1.3489 | 35.61 |  |  | POL2_0
228 | 776510019RA0 | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy | m2 | 51.25 |  | 0 |  |  | 1.291 | 29.18 |  |  | POL2_0
229 | 776109115R00 | Přebroušení, vyspravení podkladů samonivel. hmotou | m2 | 51.25 |  | 0 |  |  |  | 136.55 |  |  | DIL
230 | 28697400R | Hydrant polyuretanový HERMELOCK H 360x490 mm, včetně osazení | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.29143 | 14.94 |  |  | POL2_0
231 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 196.4 |  | 0 |  |  | 0.147 | 7.53 |  |  | POL1_0
232 | 776521100R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren | m2 | 196.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
233 | 776591100RT1 | Linoleum Tarkett Etrusco Cyan | m2 | 119.9 |  | 0 |  |  | 0.046 | 9.03 |  |  | POL1_0
234 | 776591000RT1 | Linoleum Tarkett Etrusco Anise | m2 | 76.5 |  | 0 |  |  | 0.2584 | 50.75 |  |  | POL1_0
234a | 776591000-01 | akustická podložka pod linoleum Terkett Elafono | m2 | 140 |  | 0
234b | 776591000-02 | sokly, linoleum vložené do lišty | m | 170 |  | 0
235 | 776973416R00 | Rohož plastová Danwell tl. 16 mm | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  | 0.258 | 30.93 |  |  | POL1_0
236 | 776981113R00 | Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin | m | 22 |  | 0 |  |  | 0.258 | 19.74 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  | 0.05 | 0.33 |  |  | POL1_0
237 | 781470910RAA | Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm, do malty | m2 | 150 |  | 0 |  |  | 0.15 | 3.3 |  |  | POL1_0
238 | 781900019RA0 | Odsekání obkladů vnitřních | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | 232.75 |  |  | DIL
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 1.5338 | 230.07 |  |  | POL2_0
239 | 783782207R00 | Nátěr tesařských kon. krovů Dexaryl B Transparent, (odhad) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0.66938 | 2.68 |  |  | POL2_0
240 | 783782221R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x, (odhad) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 0.3 |  |  | DIL
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | POL1_0
241 | 784191201R00 | Penetrace podkladu Primalex 1x | m2 | 580 |  | 0 |  |  | 0.151 | 0.15 |  |  | POL1_0
242 | 784195222R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá 2 x | m2 | 580 |  | 0 |  |  |  | 16.12 |  |  | DIL
Díl: | 786 | Čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.06 |  |  | POL1_0
243 | 786681003R00 | Montáž skládacích stěn Variant nad 7 m2 | m2 | 8 |  | 0 |  |  | 1.008 | 8.06 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
244 | 005121010R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
245 | 005121030R | Doprava | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  | 287.53 | 15 | 21
246 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 570 |  | 0 |  |  | 0.07 | 39.9 |  |  | END
247 | 210800115RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 250 |  | 0 |  |  | 0.07 | 17.5
248 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 400 |  | 0 |  |  | 0.07 | 28
249 | 210800117RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 12 |  | 0 |  |  | 0.07246 | 0.87
250 | 210800138RT2 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou stropu, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2 | m | 12 |  | 0 |  |  | 0.085 | 1.02
251 | 34140927R | Vodič silový CY 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0
252 | 34121005R | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 70 |  | 0 |  |  | 0 | 0
253 | 34121005R_01 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYFKY 2 x 2 x 0,50 mm , telefon | m | 130 |  | 0 |  |  | 0 | 0
254 | 34140967R_01 | Vodič silový CY 10,00 mm2 - drát | m | 27 |  | 0 |  |  | 0 | 0
255 | 210020012_01 | podpěra/závěs pro kabelové korýtko | kus | 55 |  | 0 |  |  | 0.25 | 13.75
256 | 210010106R00 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 80 mm,šroubováním | m | 55 |  | 0 |  |  | 0.28467 | 15.66
257 | 345_01 | příchytka kabelu pro lištu | m | 160 |  | 0 |  |  | 0 | 0
258 | 210010321RT1 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903 | kus | 170 |  | 0 |  |  | 0.39017 | 66.33
259 | 210010322R00 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová | kus | 7 |  | 0 |  |  | 0.40083 | 2.81
260 | 210010325_01 | Krabice rozvodná KT 125, se zapojením, včetně dodávky KT 250 s víčkem | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.86 | 3.44
261 | 210010325RT2 | Krabice rozvodná KT 250x110, se zapojením,, včetně dodávky KT 250 s víčkem | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.86 | 0.86
262 | 210010323_01 | Krabice odbočná KO, se zapojením, IP43, včetně dodávky KO | kus | 5 |  | 0 |  |  | 0.4325 | 2.16
263 | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače ABB | kus | 17 |  | 0 |  |  | 0.30567 | 5.2
264 | 210110044_01 | Spínač osv.zapuštěný skupinový 250V, 10A ABB | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0.33733 | 0.67
265 | 210110004RT1 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače ABB | kus | 20 |  | 0 |  |  | 0.32667 | 6.53
266 | 210110005RT1 | Spínač nástěnný křížový 250V, 10A, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-07629 | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.34783 | 1.04
267 | 210140463_01 | Ovladač tlačítkový 250V, 10A ABB | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.20017 | 0.2
268 | 210_00 | PIR pohybový spínač nástěnný 230V, 10V IP43 | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0.69567 | 2.78
269 | 210130401_01 | Relé časové s doběhem , 230V, 10 A | kus | 8 |  | 0 |  |  | 0.67467 | 5.4
270 | 210111011RT2 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky 5517-2389 | kus | 24 |  | 0 |  |  | 0.26 | 6.24
271 | 210111011_01 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky ABB s dětskou pojistkou | kus | 26 |  | 0 |  |  | 0.26 | 6.76
272 | 210111003_01 | Zásuvka STA | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.30567 | 1.83
273 | 358_01 | Chránič předpěťový do zásuvky STC 230 | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0
274 | 21014_01 | D+M Svítidlo stropní do SDK LED Alkes II 30 , 4000K, 230V, 24W+trafo | kus | 23 |  | 0 |  |  | 0.285 | 6.56
275 | 34814130R_01 | Svítidlo stropní zářivk.IP20, 230V,1x26W | kus | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0
276 | 34814132R_02 | Svítidlo stropní zářivk. IP20, 230V,2x26W | kus | 23 |  | 0 |  |  | 0 | 0
277 | 348_01 | LED pásek pod linku 2m+napájecí zdroj 230/12V | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
278 | 34841235R_01 | Svítidlo nástěnné 75W, 230V, IP43 s PIR čidlem | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
279 | 345_01 | Vývodka kabelu 230V do CYKY 3x2,5 | kus | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0
280 | 345_02 | Vývodka kabelu 230V do CYKY 5x4 | kus | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0
281 | 357161659R_01 | D+M domovní Rozvodnice plastová | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
282 | 210140651R00 | Zvonek elektrický vodotěsný | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.59033 | 1.77
283 | 21019_01 | D+M rozvaděče školka 80modulů včetně všech kompon, EIS 30DPI | kus | 1 |  | 0 |  |  | 5.38 | 5.38
284 | 21011_01 | Vypínač 400V, 32A | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.759 | 2.28
285 | 210120823R00 | Chránič proudový čtyřpólový do 40 A | kus | 15 |  | 0 |  |  | 0.62 | 9.3
286 | 210120453R00 | Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni, 3B | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.71683 | 2.15
287 | 210130011R00 | Stykač vzduchový vestavný SU 110 63 A 1pól, 1x16A 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.759 | 0.76
288 | 35822100R_01 | Jistič 1B 25A | kus | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0
289 | 210_01 | Lišta označovací rozvaděče | m | 3 |  | 0 |  |  | 0.28467 | 0.85
290 | 210_02 | štítek označovací rozvaděče | m | 50 |  | 0 |  |  | 0.28467 | 14.23
291 | 35702 | Rozvodnice elektroměrové R podkroví, 48 modulů EI S 30 DPI | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
292 | 210120803R00 | Chránič proudový 30mA, 2B do 16A | kus | 35 |  | 0 |  |  | 0.35 | 12.25
293 | 210120823R00 | Chránič proudový 30mA čtyřpólový 4B do 25 A | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.62 | 0.62
294 | 35801 | Jistič 3B 16A | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
295 | 210160011R00 | Spínač časový, včetně zapojení, (oběhové čerpadlo) | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.4535 | 0.45
296 | 210140650_01 | Termostat pro čerpadlo | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.9855 | 0.99
297 | 21003 | stavební přípomoce elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0.9855 | 0.99
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  |  |  | 78.11
298 | 222280081_01 | Koaxiální vodič STA 75 Ohmů | m | 150 |  | 0 |  |  | 0.15117 | 22.68
299 | 222323302R00 | Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
300 | 220280102_02 | kabel DAT_PC UTP kat 6a | m | 130 |  | 0 |  |  | 0.28 | 36.4
301 | 3457115965R_03 | PVC trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex , 13,5-29mm | m | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 0
302 | 345710544R_04 | Trubka elektroinstal. ohebná PVC 29-42mm | m | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0
303 | 345711304R_05 | Trubka elektroinstalační.ocelová 21-29mm | m | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0
304 | 34571814R | Korýtko elektroinstalační z PVC 20x25 +víko | m | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0
305 | 34571814R_06 | ocel el. instalační kabel. lávka/korýtko 150mm | m | 17 |  | 0 |  |  | 0 | 0
306 | 220260027R00 | Krabice KO 125 ve zdi včetně vysekání lůžka | kus | 3 |  | 0 |  |  | 0.547 | 1.64
307 | 220300931_01 | Svorkovnice věneček | kus | 45 |  | 0 |  |  | 0.1 | 4.5
308 | 222300913_01 | Svorkovnice ekvipotenciální EPS3 | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
309 | 38229006R | Zámek elektrický 4FN 877 02 s aretací | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
310 | 222325033R00 | Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0
311 | 34531510R_01 | Čidlo pohybu PIR stropní EZS | kus | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0
312 | 22071_01 | vstupní ovl. klávesnice/tablo EZS | h | 3 |  | 0 |  |  | 1.078 | 3.23
313 | 222325301R00 | Ústředna EZS na připravené úchytné body, 4moduly, UPS napaječ | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
314 | 222730362R00 | Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač do krabice | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
315 | 222360001_01 | zesilovač a rozbočovač STA | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
316 | 22273_01 | stožár pro syst. STA | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
317 | 22273_02 | syst. antén STA VKV+UKV+SAT | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
318 | 22273_03 | úpravy stávajících elektroinstalací | hod | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0
319 | 35701 | Rozvodnice RŠ 80 modulů | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
320 | 35702 | Rozvodnice R LHMP 36 modulů | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
321 | 220301203R00 | Zásuvka telefonní / DAT PC | kus | 6 |  | 0 |  |  | 0.27 | 1.62
322 | 222_01 | Svodič přepětí blesk pro koax.ant. svod DGA FF TV | kus | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0
323 | 222323332R00 | Tlačítkové tablo s klávesnicí, čtečkou na stěnu | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
324 | 222301421R00 | Svodič blesk proudů DV TNC 255-B+C | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
325 | 222301421R00 | Svodič blesk proudů DV TNC 255_C | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
326 | 35801 | Jistič 3B 16A | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
327 | 222_01 | napáječ zvonků/DT -230V/9V | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
328 | 220300963R00 | Svorka řadová RS 16 | kus | 12 |  | 0 |  |  | 0.061 | 0.73
329 | 220300961R00 | Svorka řadová RS 2,5 - 4 | kus | 130 |  | 0 |  |  | 0.047 | 6.11
330 | 220300962R00 | Svorka řadová RS 6 - 10 | kus | 25 |  | 0 |  |  | 0.048 | 1.2
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  |  |  | 22.5
331 | 429172323_01 | Klimatizace splitová IVAR.X ECO 2413, včetně venkovní jednotky | kus | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
332 | 42901 | potrubí pro splitovou klimatizaci | kpl | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
333 | 728_01 | wc ventilátor včetně potrubí a zapojení (odvětrání, wc, koupelen) | kus | 3 |  | 0 |  |  | 7.5 | 22.5
[5 empty] | Celkem | 0
Podpis a razítko