## List1
Soupis provedených prací
st.č. 4502 „Park U Čeňku“ etapa 0001 – Centrum – 2016
Objekt: SO 05 - Veřejné osvětlení | [5 empty] | Objednatel: | Lesy hl. m. Prahy
Zhotovitel:
[6 empty] | Datum: | 2018-06-19
P.Č. | DTB | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 4
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 2.16
|  | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 0 | 0.028
1 | URS 16/II | 742311240 | Montáž rozvaděč VO / osazení bez zapojení | kus | 0 | 0 | 0 | 0
2 | R | 357181000.E | rozvaděč VO typ ZB-FE 4+0 3D - 25A | kus | 0 | 0 | 0 | 0.028
|  | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  | 0 | 0 | 2.132
3 | URS 16/II | 748711200 | Montáž stožár osvětlení parkový ocelový | kus | 0 | 0 | 0 | 0
4 | R | 316740650.E | stožár osvětlovací OSV-50.30.060 | kus | 0 | 0 | 0 | 2.132
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 173.3616
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 2.7292
5 | URS 16/II | 210010134 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených pevně | m | 32 | 0 | 0 | 0
6 | R | 345713510 | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09050 | m | 0 | 0 | 0 | 0.02236
7 | URS 16/II | 210100193 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením žíly do 3x240+120 mm2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
8 | R | 117215 | koncovka rozděl.SEH4 95-36/120-300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 | URS 16/II | 210100252 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením žíly do 4x25 mm2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
10 | R | 354363140 | hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV do 4x25 | kus | 0 | 0 | 0 | 0.0148
11 | URS 16/II | 210202016 | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek | kus | 0 | 0 | 0 | 0
12 | R | 348445600.E | svítidlo venkovní výbojkové Safír1 / 50W, vč. zdroje | kus | 0 | 0 | 0 | 0.2542
13 | URS 16/II | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | m | 520 | 0 | 0 | 0
14 | R | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 425 | 0 | 0 | 0.967 | Hmotnost: 0,62 kg/m
15 | URS 16/II | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně | m | 45 | 0 | 0 | 0
16 | R | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 45 | 0 | 0 | 0.02499
17 | URS 16/II | 210810014 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně | m | 332 | 0 | 0 | 0
18 | R | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 | m | 332 | 0 | 0 | 1.4134
19 | URS 16/II | 210901077 | Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x185+95 mm2 volně uložených | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | R | 341132350 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x185+95 mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 0.03254
|  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení |  |  |  | 0 | 0.0423
21 | URS 16/II | 220182013 | Oddělení souběhu trasy od silového kabelu betonovou deskou včetně desky | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | URS 16/II | 220830071.E | Montáž označovacího štítku na stožár vč. mat. | kus | 0 | 0 | 0 | 0
23 | URS 16/II | 220960021 | Montáž svorkovnice stožárové | kus | 0 | 0 | 0 | 0
24 | R | 345628000.E | elektrovýzbroj (svorkovnice) stožárová Schmachtl | kus | 0 | 0 | 0 | 0.0423
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  | 0 | 0 | 170.5901
25 | URS 16/II | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.6 | 0 | 0 | 0.012496
26 | URS 16/II | 460050703 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 | kus | 13 | 0 | 0 | 0
27 | URS 16/II | 460080013 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění | m3 | 3.25 | 0 | 0 | 23.1275
28 | URS 16/II | 460202134 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
29 | URS 16/II | 460202153 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 | m | 500 | 0 | 0 | 0
30 | URS 16/II | 460200304 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
31 | URS 16/II | 460260001 | Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy | m | 250 | 0 | 0 | 0
32 | URS 16/II | 460421131 | Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x20 cm, š lože do 20 cm | m | 500 | 0 | 0 | 40.5
33 | R | 592131050 | deska krycí KD3 50 x 21 x 5,5 cm | kus | 800 | 0 | 0 | 51.3
34 | URS 16/II | 460490011 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm | m | 500 | 0 | 0 | 0.081
35 | URS 16/II | 460510064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm | m | 0 | 0 | 0 | 51.84
36 | R | 345713550 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 | m | 0 | 0 | 0 | 0.3312
37 | URS 16/II | 460510074 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm | m | 0 | 0 | 0 | 2.7076
38 | R | 345713550 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 | m | 0 | 0 | 0 | 0.0138
39 | 946 | 460510086.E | Pouzdrový základ stožáru | kus | 13 | 0 | 0 | 0.32759
40 | R | 286138190.E | potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 225 x 12,8 mm (stožárové pouzdro) | m | 13 | 0 | 0 | 0.34891
41 | URS 16/II | 460560113 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
42 | URS 16/II | 460560133 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 | m | 500 | 0 | 0 | 0
43 | URS 16/II | 460560274 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | 0
|  | 001 | Ostatní |  |  |  | 0 | 0
44 | R | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | kus | 1 | 0 | 0 | 0
45 | R | 000020012 | Geodetické zaměření kabelové trasy - délka nad 100 m | km | 0.57 | 0 | 0 | 0
175.5216